JUDO Automatische Verschneidevorrichtung

mit 2 Absperrventilen, hydraulischer Steuerung, um auch bei stark schwankendem Wasserverbrauch ein gleichbleibendes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.

Mischwasserdurchfluss	0,2 - 10	m³/h

Rohranschluss	1 ½"	Zoll

Anschluss Enthärtungsanlage	1 ½"	Zoll

Einbaulänge	200	mm

Modell	JAV 1 ½"

Bestellnummer	8735178