JUDO Messbesteck für Gesamthärte Typ A

für die Bestimmung der Gesamthärte mittels komplexometrischer Titration bis zum Farbumschlag.

Messbereich	0 - 30	°dH

Modell	Duroval Typ A

Bestellnummer	8742119