JUDO Thermodos-Messbesteck

zur Bestimmung der Konzentration von JUDO Konditionierungsmittel JQD-L, JTH-L bzw. JKL 40 über den Molybdatgehalt (erforderlich mind. 150 mg/l).

Messungen	ca. 30 Stück

Modell	JTH-ML

Bestellnummer	8742170