JUDO JH 1 Dosierwirkstoff

zur Korrosionsinhibierung, Ausfällung der Resthärte, Sauerstoffbindung und Erhöhung der Alkalität (Anhebung des pH-Wertes). Als pulverförmiges Kombinationsprodukt.

Dosierkonzentration bei 10 %iger Lösung ca. 100 ml/m³ Systeminhalt/Nachspeisewasser.

ACHTUNG bei Bauteilen aus Aluminium/Silizium: pH-Wert darf hier 8,5 nicht übersteigen!

Gebindegröße	10 kg

Modell	JH 1

Bestellnummer	8838150