JUDO JNS Dosierwirkstoff

zur Sauerstoffbindung. Als pulverförmiges Produkt, nicht dampfflüchtig, bestehend aus einem natriumsulfithaltigen Gemisch. Geeignet für lebensmittelverarbeitende Industrie.

Dosierkonzentration bei 10 %iger Lösung ca. 80 ml/m³ Systeminhalt/Nachspeisewasser.

Bei Bauteilen aus Aluminium/Silizium nur unter strenger pH-Wert-Überwachung geeignet.

Gebindegröße	10 kg

Modell	JNS

Bestellnummer	8838162